|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | ЈП Дирекција за изградњу општине Жабари |
| Адреса | Кнеза Милоша 103 |
| Место | Жабари |
| Број ЈН | **05-ОШБ/2016** |
| Број  | 023-739/16 |
| Датум | 07.11.2016.год. |

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке JП Дирекцијa за изградњу општине Жабари, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 05-ОШБ/2016**

**„Грађевински радови на адаптацији и санацији школског објекта основне школе**

**"Дуде Јовић" издвојено одељење Брзоходе, општина Жабари“**

**Питања од стране потенцијалног понуђача:**

**Молимо Вас да нам за јавну набавку бр. 05-ОШБ/2016 – АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БРЗОХОДЕ, ОПШТИНА ЖАБАРИ, одговорите на следеће питање:**

1. Зашто се у конкурсној документацији тражи да понуђач располаже са једним одговорним инжењером за енергетску ефикасност зграда с обзиром да исти не учествује у непосредном извођењу радова однсоно његов опис делатности је:
* израда елабората
* вршење енергетског прегледа
* учествовање у енергетској сертификацији зграда
1. Зашто се у конкурсној документацији тражи да понуђач располаже са једним инжењером за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, обзиром да у радовима који су предмет конкурсне документације (предмер и предрачун раодва) не постоје системи заштите од пожара (дојава, гашење, одимљавање)?
2. У делу конкурсне документације – предмер и предрачун радова, постоје радови који се односе на извођење електроенергетских радова (уградња громобранске инсталације). Зашто се у конкурсној документацији не тражи да понуђач располаже са једним инжењером електро струке са лиценцом 450 или 451 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова?

**Одоговор:**

**Изменом и допуном конкурсне документације ЈН 05-ОШБ/2016 број 023-727/16 од 03.11.2016. године, a које је објављено на Порталу јавних набавки дана 04.11.2016. године, дато је појашњење на сва три питања, а које гласи:**

**„Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 30 извршилаца, од чега:**

**најмање 3 радника грађевинске струке;**

**- најмање 3 дипломираних грађевинских инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:**

**а) лиценцу 410 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;**

**б) лиценцу 412 или лиценцу 415 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци и**

**ц) лиценцу 413 или 414 - који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;**

**- најмање 1 дипломирани електро инжењер са важећом лиценцом 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.“**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ