| Наручилац | ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ |
| --- | --- |
| Адреса | Кнеза Милоша 103 |
| Место | Жабари |
| Број ЈН | 2/2017 |
| Број | 404-20/2017-01 |
| Датум | 24.02.2017.год. |

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине Жабари, доставља заинтересованим понуђачима следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 2/2017

„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ

О.Ш. „ДУДЕ ЈОВИЋ“ УЛ. КНЕЗА МИЛОША 117, ЖАБАРИ“

Питања од стране потенцијалног понуђача:

- У предмеру и предрачуну у делу СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ тачка 5.1 захтевате набавку и уградњу прозора од шестокоморних PVC профила застакљених термо стаклом нискоемисионим и пуњеним криптоном 4+12+4 мм у челичном нерђајућем раму са заптивањем ЕПДМ гумом. Обзиром да је нискоемисионо стакло са испуном криптона изузетно тешко наћи на нашем тржишту односно готово немогуће, да ли ће наручилац прихватити нискоемисионо изостакло са испуном од аргона, јер и прозори од ПВЦ профила са нискоемисионим изостаклом са испуном од аргона задовољавају тражени коефицијент пролаза топлоте?

- Обзиром да сте у делу кадровског капацитета захтевали најмање  дипломиране инжењере који поседују важеће лиценце Инжењерске коморе србије, а који ће решењем бити именовани за одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци и да је као доказ за то ППП-ПД образац, доказ о радном статусу: уговор о раду и М-А образац, а за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача уговор-фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Будући и имајући у виду да је наручилац предвидео ангажовање кадровског капацитета и уговором о делу, то практично значи да ангажовано лице може да буде у радном односу код другог послодавца. Обзиром да се МУН образац попуњава и оверава од стране ПИО фонда НАКОН извршене исплате по Уговору о делу по којем је лице ангажовано, у моменту закључења уговора је још немогуће доставити. Обавеза плаћања по уговору о делу ће настати тек у тренутку када дело из Уговора о делу -извођење радова на предметном пројекту-буде извршено, не током подношења. Захтевамо да наручилац измени тражени услов тако што ће допустити да за ангажованог радника достави само Уговор о делу без достављања М обрасца или МУН-обрасца или да уз Уговор о делу доставимо М образац послодавца код кога је ангажовано лице у сталном радном односу. Напомињемо да је уговором о делу дефинисана обавеза извршиоца, ангажованог лица, да буде на располагању за све време трајања извођења радова.

Одговор 1.

Пројектант није сагласан са изменом пројектне документације, тако да карактеристике столарије остају како су дате у предмеру и предрачуну.

Одговор 2.

Конкурсна документација код доказа кадровског капацитета предвиђа да се за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача доставе уговори (фотокопија уговора о делу) а што се тиче М обрасца, односи се на уговоре о привременим и повременим пословима или другог уговора о радном ангажовању јер се и позивамо на Закон о раду одн. на Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (које подразумева да лице неће поседовати М образац за ту врсту уговора)...

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ